物理实验室安全制度

一、实验室工作人员及教师应对学生进行安全教育。

二、实验仪器设备的安装运行按有关规定和操作规程进行。

三、消防器材配置齐全，保证能正常工作，人人都会使用。

四、酒精、激光设备、放射性物质等易燃易爆及对人体有危害的物品需按有关规定存放，严格领用登记手续，谨慎使用。

五、验室内不准私拉电线，要定期检查开关、插座、空气开关等用电设备，教师应提醒学生用电、用水安全，特别是直接用交流电的实验，并加强检查、指导。

六、何人不得在实验室内吸烟及动用明火。

七、实验室走廊通道及门边禁止堆放杂物，以保证在紧急情况下的人员疏散。

八、离开实验室时应检查水、电开关及门窗、灯光是否全部关闭。

九、对于不安全隐患必须及时排除，解决不了的，及时向上级主管部门汇报，并采取临时防范措施。

物理实验室安全应急预案

1、 事故发生后，现场人员必须以最快捷的方法，立即将事故情况向学校领导汇报。

2、 在现场情况允许的条件下，第一时间切断水电供应。事故发生初期，现场人员应积极采取自救措施，防止事故扩大。

3、 事故发生后，严格保护现场，迅速采取必要措施抢救受伤人员和重要仪器设备，并维持好现场秩序。

4、 实验室工作人员应熟知《预案》，确保在紧急情况下，有条不紊地开展事故应急处理工作。